## Sheet1
PRILOG II
NARUČITELJ: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
PREDMET NABAVE: KLIMA UREĐAJI
Evidencijski broj iz plana jednostavne nabave roba: EJN 50/2024
TROŠKOVNIK
Red. br. | OPIS UREĐAJA | Naziv i marka uređaja, proizvođač (upisuje Ponuditelj) | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a | UKUPNI IZNOS u EUR
0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 ( 3X4)
1 | PPO Zamet
1.1. | Demontaža postojećeg klima uređaja i instalacije, postavljanje nove instalacije prema dogovoru sa naručiteljem i izvršenim izvidom na objektu, dobava i montaža - ugradnja klima uređaja Clivet EZCool 3,5/3,8 kW ili jednakovrijedno (vrtićka skupina) |  | usl | 1 | 0 | 0
2 | PPO Krijesnica
2.1. | Demontaža postojećeg klima uređaja i instalacije, postavljanje nove instalacije prema dogovoru sa naručiteljem i izvršenim izvidom na objektu, dobava i montaža - ugradnja klima uređaja Clivet EZCool 3,5/3,8 kW ili jednakovrijedno (vrtićka skupina) |  | usl | 1 | 0 | 0
3 | PPO Krnjevo
3.1. | Demontaža postojećeg klima uređaja i instalacije, postavljanje nove instalacije prema dogovoru sa naručiteljem i izvršenim izvidom na objektu, dobava i montaža - ugradnja klima uređaja Clivet EZCool 5,9/6,7 kW ili jednakovrijedno (vrtićka skupina) |  | usl | 1 | 0 | 0
4 | PPO Turnić
4.1. | Demontaža postojećeg klima uređaja i instalacije, postavljanje nove instalacije prema dogovoru sa naručiteljem i izvršenim izvidom na objektu, dobava i montaža - ugradnja klima uređaja Clivet EZCool 5,3/5,4 kW ili jednakovrijedno (vrtićka skupina) |  | usl | 1 | 0 | 0
5 | PPO Maestral
5.1. | Demontaža postojećeg klima uređaja i instalacije, postavljanje nove instalacije prema dogovoru sa naručiteljem i izvršenim izvidom na objektu, dobava i montaža - ugradnja klima uređaja Clivet EZCool 5,3/5,4 kW ili jednakovrijedno (dvorana) |  | usl | 1 | 0 | 0
| UKUPNO bez PDV-a u EUR |  |  |  |  | 0
| IZNOS PDV-a u EUR |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO s PDV-om u EUR |  |  |  |  | 0
Uz ponudu je potrebno dostaviti tehničku specifikaciju (prospekt) ponuđenih uređaja.
Napomena:
U ponuđenu cijenu mora biti uključena demontaža postojećih klima uređaja, dobava, montaža i ugradnja svih
elemenata uz sve potrebne prateće radove do pune funkcionalnosti, puštanje u rad, transportni trošak,
prijevoz i isporuka na sljedećim adresama:
1. PPO ZAMET;Bože Vidasa 12a, Rijeka
2. PPO Krijesnica - Bujska 17, Rijeka
3. PPO Krnjevo - Karasova 4, Rijeka
4. PPO Turnić - A.Kosića Rika 7, Rijeka
5. PPO Maestral - Kozala 47a, Rijeka
Ponuđeni uređaji moraju zadovoljavati minimalno sljedeću tehničku specifikaciju:
Uređaji 3,5/3,8 kW
-Učin hlađenja: 3,5 (1,1-4,2) kW
-Učin grijanja: 3,8 (1,1-4,2) kW
-Radni raspon (hlađenje): od -15 do +50⁰C
-Radni raspon (grijanje): od -15 do +24⁰C
-Radna tvar i količina: R32 / 675g
-Maksimalna dozvoljena duljina cjevovoda: 25m
Uređaji 5,3/5,4 kW
-Učin hlađenja: 5,3 (1,4-5,9) kW
-Učin grijanja: 5,4 (1,3-5,8) kW
-Radni raspon (hlađenje): od -15 do +50⁰C
-Radni raspon (grijanje): od -15 do +24⁰C
-Radna tvar i količina: R32 / 675g
-Maksimalna dozvoljena duljina cjevovoda: 30m
Uređaji 5,9/6,7 kW
-Učin hlađenja: 5,9 (2,1-8,2) kW
-Učin grijanja: 6,7 (1,6-8,2) kW
-Radni raspon (hlađenje): od -15 do +50⁰C
-Radni raspon (grijanje): od -15 do +24⁰C
-Radna tvar i količina: R32 / 675g
-Maksimalna dozvoljena duljina cjevovoda: 50m
2
Garancija - najmanje godinu dana
1. Klima uređaje je potrebno dostaviti u objekte Dječjeg vrtića Rijeka (PPO Zamet, PPO Krijesnica, PPO Krnjevo, PPO Turnić,
PPO Maestral), demontirati postojeće klima uređaje, montirati nove, te priključiti na instalacije i izvršiti probni rad i
obuku radnika Dječjeg vrtića Rijeka.
2. Dostavljena oprema mora biti nova, nekorištena i u originalnoj tvorničkoj ambalaži.
3. Za opremu potrebno je prilikom isporuke dostaviti garanciju, Izjavu o sukladnosti, upustva za rad i održavanje
na hrvatskom jeziku.
4. Potrebno je ponuditi opremu koja se u potpunosti uklapa u postojeću cijelinu funkcionalano, dimenzijama, susutavom
osiguranja kvalitete, organizacijom rada i sigurnosti.
5. Prije nabave klima uređaja, potrebno je obići lokacije iz troškovnika uz prethodnu najavu i u dogovoru sa osobom
navedenom u uputama za kontakt sa ponuditeljima
Mjesto i datum
U _______________________, 2024.
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
Ponuditelja
M.P.
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
3