## Sheet1
PRILOG II
NARUČITELJ: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
PREDMET NABAVE: INTERFONSKI SUSTAV
Evidencijski broj iz plana jednostavne nabave: EJN 50/2026
TROŠKOVNIK
Red.br. | Naziv i vrsta proizvoda | Proizvođač, TIP/MODEL proizvoda (popunjava Ponuditelj) | jedinica mjere | Količina (kom, m, PAU) | Jedinična cijena u kom bez PDV-a | Ukupni iznos u EUR
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.(5x6)
1 | PPO GABBIANO
1.1. | Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170⁰) i 1 pozivnom tipkom. Izrađena od nehrđajućeg čelika, IP54 zaštita, Ugrađen RFID čitač (125 kHz), Nadžbukna ugradnja. Napajanje 24VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privjesaka |  | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | 4.3" TFT hands-free monitor za interfonske sustave. Tanko kućište bijele boje, tipke osjetljive na dodir, min. hrvatski, engleski izbornik. Bijela boja |  | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | Napajanje za interfonske sustave 28 VDC. Izlazna struja 2,5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Odvojeni naponski dio i DPS. Podržava do 32 monitora, ovisno o modelu |  | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 6-24 V AD/DC |  | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | Lim ravni crom za elektroprihvatnike IN-AC-EP-0603/0604 Dimenzija 250x25 mm |  | kom | 1 | 0 | 0
1.6. | Kugla fiksna crna/bijela |  | kom | 1 | 0 | 0
1.7. | Kabel interfonski 2x1 |  | m | 50 | 0 | 0
1.8. | Polaganje kabela po metru |  | m | 50 | 0 | 0
1.9. | Potrošni materijal |  | PAU | 1 | 0 | 0
1.10. | Ugradnja parlafonskog sustava -ugradnja sustava -programiranje sustava -testiranje i puštanje u rad -obuka korisnika za rad sa sustavom -upute, uvjerenja+ jamstveni list uključeno |  | PAU | 1 | 0 | 0
2 | PPO TURNIĆ
2.1. | Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170⁰) i 4 pozivne tipke. Izrađena od nehrđajućeg čelika, IP54 zaštita, Ugrađen RFID čitač, Nadžbukna ugradnja. Napajanje 24VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privjesaka |  | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170⁰) i 1 pozivnom tipkom. Izrađena od nehrđajućeg čelika, IP54 zaštita, Ugrađen RFID čitač (125 kHz), Nadžbukna ugradnja. Napajanje 24VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privjesaka |  | kom | 1 | 0 | 0
2.3. | Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170⁰) i 2 pozivne tipke. Izrađena od nehrđajućeg čelika, IP54 zaštita, Ugrađen RFID čitač (125 kHz), Nadžbukna ugradnja. Napajanje 24VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privjesaka |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4. | 4.3" TFT hands-free monitor za interfonske sustave. Tanko kućište bijele boje, tipke osjetljive na dodir, min. hrvatski, engleski izbornik. Bijela boja |  | kom | 8 | 0 | 0
2.5. | Distributor za interfonske sustave. Za povezivanje 4 vanjske jedinice u sustav ili katni distributor za unutarnje jedinice (monitor i slušalice) sa 4 izlaza. Mogućnost postavljanja u "Riser" način rada |  | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Distributor za interfonske sustave. Za povezivanje 2 vanjske jedinice u sustav ili katni distributor za unutarnje jedinice (monitor i slušalice) sa 2 izlaza + distributor za vertikale u zgradi |  | kom | 2 | 0 | 0
2.7. | Napajanje za interfonske sustave 28 VDC. Izlazna struja 2,5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Odvojeni naponski dio i DPS. Podržava do 32 monitora, ovisno o modelu |  | kom | 3 | 0 | 0
2.8. | Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 6-24 V AD/DC |  | kom | 4 | 0 | 0
2.9. | Lim ravni crom za elektroprihvatnike IN-AC-EP-0603/0604 Dimenzija 250x25 mm |  | kom | 4 | 0 | 0
2.10. | Kabel interfonski 2x1 |  | m | 330 | 0 | 0
2.11. | Polaganje kabela po metru |  | m | 330 | 0 | 0
2.12. | Kabelska kanalica 15x15 mm dobava i ugradnja |  | m | 250 | 0 | 0
2.13. | Potrošni materijal |  | PAU | 1 | 0 | 0
2.14. | Ugradnja parlafonskog sustava -ugradnja sustava -programiranje sustava -testiranje i puštanje u rad -obuka korisnika za rad sa sustavom -upute, uvjerenja+ jamstveni list uključeno |  | PAU | 1 | 0 | 0
3 | PPO KRNJEVO
3.1. | Okvir za smještaj 3 modula u jednom stupcu, uključuje prednjicu od nehrđajućeg čelika, kutiju I okvir za zaštitu od kiše, nadžbukna ugradnja |  | kom | 1 | 0 | 0
3.2. | Modul s kamerom Fisheye (170⁰) i govornom jedinicom, za smještaj u okvir za 2-wire sustave |  | kom | 1 | 0 | 0
3.3. | Modul s 8 mehaničkih pozivnih tipki i pozadinskim osvjetljenjem, za smještaj u okvir. Vanjska jedinica podržava do 128 pozivnih tipki |  | kom | 2 | 0 | 0
3.4. | 4.3" TFT hands-free monitor za interfonske sustave. Tanko kućište bijele boje, tipke osjetljive na dodir,min. hrvatski, engleski izbornik. Bijela boja |  | kom | 10 | 0 | 0
3.5. | Distributor za interfonske sustave. Za povezivanje 4 vanjske jedinice u sustav ili katni distributor za unutarnje jedinice (monitor i slušalice) sa 4 izlaza. |  | kom | 5 | 0 | 0
3.6. | Napajanje za interfonske sustave 28 VDC. Izlazna struja 2,5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Odvojeni naponski dio i DPS. Podržava do 32 monitora, ovisno o modelu |  | kom | 1 | 0 | 0
3.7. | Beskontaktna izlazna tipka sa led indikatorom, 12 VDC, inox okvir, Dim 86x86x35 mm (±2%) |  | kom | 1 | 0 | 0
3.8. | Metalna kutija za tipkala za nadžbuknu ugradnju |  | kom | 1 | 0 | 0
3.9. | Magnetic lock 12V - Elektromagnet sile držanja cca 270 kg; veličine: 250x48x29mm (±2%), napona:12 V, jačina 400 mA I težine 2 kg |  | kom | 1 | 0 | 0
3.10. | Ploče za montažu L I Z profila (0,7 kg, L profil 250x47x28 mm, Z profil 180x50x50 mm) za vrata drvenih, metalnih I uskih dovrataka koja se otvaraju "na unutra" (±2%) |  | kom | 1 | 0 | 0
3.11. | Kabel interfonski 2x1 |  | m | 500 | 0 | 0
3.12. | Polaganje kabela po metru |  | m | 500 | 0 | 0
3.13. | Kabelska kanalica 15x15 mm dobava i ugradnja |  | m | 400 | 0 | 0
3.14. | Adapter, 12 VDC, 5A |  | kom | 1 | 0 | 0
3.15. | Spojna kutija 150x100 |  | kom | 6 | 0 | 0
3.16. | Spojna kutija 200x200 |  | kom | 1 | 0 | 0
3.17. | Potrošni materijal |  | PAU | 1 | 0 | 0
3.18. | Ugradnja parlafonskog sustava -ugradnja sustava -programiranje sustava -testiranje i puštanje u rad -obuka korisnika za rad sa sustavom -upute, uvjerenja+ jamstveni list uključeno |  | PAU | 1 | 0 | 0
4 | PPO ZAMET
4.1. | Okvir za smještaj 3 modula u jednom stupcu, uključuje prednjicu od nehrđajućeg čelika, kutiju I okvir za zaštitu od kiše, nadžbukna ugradnja |  | kom | 1 | 0 | 0
4.2. | Modul s kamerom Fisheye (170⁰) i govornom jedinicom, za smještaj u okvir za 2-wire sustave |  | kom | 1 | 0 | 0
4.3. | Modul s 4 mehaničke pozivne tipke i pozadinskim osvjetljenjem, za smještaj u okvir. |  | kom | 1 | 0 | 0
4.4. | Modul s 1 mehaničkom pozivnom tipkom i pozadinskim osvjetljenjem, za smještaj u okvir. |  | kom | 1 | 0 | 0
4.5. | Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170⁰) i 2 pozivne tipke. Izrađena od nehrđajućeg čelika, IP54 zaštita, Ugrađen RFID čitač (125 kHz), Nadžbukna ugradnja. Napajanje 24VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privjesaka |  | kom | 1 | 0 | 0
4.6. | Distributor za interfonske sustave. Za povezivanje 4 vanjske jedinice u sustav ili katni distributor za unutarnje jedinice (monitor i slušalice) sa 4 izlaza. |  | kom | 2 | 0 | 0
4.7. | Distributor za interfonske sustave. Za povezivanje 2 vanjske jedinice u sustav ili katni distributor za unutarnje jedinice (monitor i slušalice) sa 2 izlaza + distributor za vertikale u zgradi |  | kom | 1 | 0 | 0
4.8. | Napajanje za interfonske sustave 28 VDC. Izlazna struja 2,5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Odvojeni naponski dio i DPS. Podržava do 32 monitora, ovisno o modelu |  | kom | 2 | 0 | 0
4.9. | 4.3" TFT hands-free monitor za interfonske sustave. Tanko kućište bijele boje, tipke osjetljive na dodir, min. hrvatski, engleski izbornik. Bijela boja |  | kom | 7 | 0 | 0
4.10. | Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 6-24 V AC/DC |  | kom | 2 | 0 | 0
4.11. | Lim ravni crom za elektroprihvatnike IN-AC-EP-0603/0604 Dimenzija 250x25 mm |  | kom | 2 | 0 | 0
4.12. | Kabel interfonski 2x1 |  | m | 350 | 0 | 0
4.13. | Polaganje kabela po metru |  | m | 350 | 0 | 0
4.14. | Kabelska kanalica 15x15 mm dobava i ugradnja |  | m | 300 | 0 | 0
4.15. | Spojna kutija 150x100 |  | kom | 4 | 0 | 0
4.16. | Potrošni materijal |  | PAU | 1 | 0 | 0
4.17. | Ugradnja parlafonskog sustava -ugradnja sustava -programiranje sustava -testiranje i puštanje u rad -obuka korisnika za rad sa sustavom -upute, uvjerenja+ jamstveni list uključeno |  | PAU | 1 | 0 | 0
5 | PPO KRIJESNICA
5.1. | Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170⁰) i 4 pozivne tipke. Izrađena od nehrđajućeg čelika, IP54 zaštita, Ugrađen RFID čitač , Nadžbukna ugradnja. Napajanje 24VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privjesaka |  | kom | 1 | 0 | 0
5.2. | Vanjska pozivna jedinica s Fisheye kamerom u boji (170⁰) i 2 pozivne tipke. Izrađena od nehrđajućeg čelika, IP54 zaštita, Ugrađen RFID čitač (125 kHz), Nadžbukna ugradnja. Napajanje 24VDC. U kompletu dolazi 7 kom RFID privjesaka |  | kom | 1 | 0 | 0
5.3. | 4.3" TFT hands-free monitor za interfonske sustave. Tanko kućište bijele boje, tipke osjetljive na dodir, min. hrvatski, engleski izbornik. Bijela boja |  | kom | 6 | 0 | 0
5.4. | Distributor za interfonske sustave. Za povezivanje 2 vanjske jedinice u sustav ili katni distributor za unutarnje jedinice (monitor i slušalice) sa 2 izlaza + distributor za vertikale u zgradi |  | kom | 3 | 0 | 0
5.5. | Napajanje za interfonske sustave 28 VDC. Izlazna struja 2,5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Odvojeni naponski dio i DPS. Podržava do 32 monitora, ovisno o modelu |  | kom | 2 | 0 | 0
5.6. | Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 6-24 V AD/DC |  | kom | 2 | 0 | 0
5.7. | Lim ravni crom za elektroprihvatnike IN-AC-EP-0603/0604 Dimenzija 250x25 mm |  | kom | 2 | 0 | 0
5.8. | Spojna kutija 150x100 |  | kom | 5 | 0 | 0
5.9. | Kabel interfonski 2x1 |  | m | 200 | 0 | 0
5.10. | Polaganje kabela po metru |  | m | 200 | 0 | 0
5.11. | Kabelska kanalica 15x15 mm dobava i ugradnja |  | m | 200 | 0 | 0
5.12. | Potrošni materijal |  | PAU | 1 | 0 | 0
5.13. | Ugradnja parlafonskog sustava -ugradnja sustava -programiranje sustava -testiranje i puštanje u rad -obuka korisnika za rad sa sustavom -upute, uvjerenja+ jamstveni list uključeno |  | PAU | 1 | 0 | 0
4.: Ukupno u EUR bez PDV-a | 0
5.: PDV 25% | 0
4.: Sveukupno u EUR s PDV-om | 0
Napomena:
U ponuđenu cijenu mora biti uključena dobava, montaža i ugradnja svih elemenata, puštanje u rad, transportni
trošak, prijevoz i isporuka na sljedećoj adresi:
1. PPO GABBIANO, Kozala 41, Rijeka
2. PPO TURNIĆ, Antuna Kosića Rika 7, Rijeka
3. PPO KRNJEVO, Karasova 4, Rijeka
4. PPO ZAMET, Bože Vidasa 12a, Rijeka
5. PPO KRIJESNICA, Bujska 17
Garancija - najmanje godinu dana. Osiguran ovlašteni servis
1. Uređaje je potrebno dostaviti u objekte Dječjeg vrtića Rijeka (PPO Gabbiano, PPO Turnić, PPO Krnjevo, PPO Zamet i
PPO Krijesnica) montirati, te priključiti na instalacije i izvršiti testiranje i puštanje u rad
2. Dostavljena oprema mora biti nova, nekorištena i u originalnoj tvorničkoj ambalaži.
3. Uređaji moraju biti označeni odgovarajućim atestnim oznakama, te je potrebno dostaviti atestnu dokumentaciju.
4. Za uređaje je potrebno dostaviti potvrdu o sukladnosti, upustva na hrvatskom jeziku, garanciju i ime ovlaštenog servisa
5. Ukoliko je potrebno pri izradi ponude, moguće je obići lokaciju iz troškovnika uz prethodnu najavu i u dogovoru sa osobom
navedenom u uputama za kontakt sa ponuditeljima.
U _______________________, 2026.
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
| M.P. |  |  | Ponuditelja
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)