## Zavjese
PRILOG II
NARUČITELJ: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
PREDMET NABAVE: ZAVJESE
Evidencijski broj iz plana jednostavne nabave roba: EJN 28/2026
TROŠKOVNIK
Red.br. | Naziv i vrsta proizvoda | jedinica mjere | Količina (komplet-kpl) | Jed. cijena u kpl bez PDV-a | Ukupni iznos u EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4x5)
a) | Dobava i ugradnja unutarnjih zavjesa, minimalnih karakteristika kako slijedi: stavke obuhvaćaju izradu i montažu jednokanalne aluminijske vodilice bijele boje i Black out zavjese prema navedenim dimenzijama. Dimenzija aluminijske vodilice visine 3 cm. Jednokanalne vodilice moraju imati bočne čepove fiksirane vijkom te se ugrađuju zidnim/stropnim nosačima razmaka svakih 40 cm. Black out teška zavjesa izvodi se iz dva dijela s duplim naborom. Zavjesa mora biti izvedena s nabirnom trakom visine 7 cm sa gornjim volanom da pokrije vodilicu. Donji rubr na zavjesi mora biti visine 10 cm . Materijal zavjese je 100% Black out, negorivi klasifikacije Classe 1. Težina min 285 gr./m2. Visina materijala Black out zavjese min 295 cm .
1. a) | PPO ZAMET- 1 kanalna vodilica i Black out zavjesa- dimenzije otvora (ŠxV)
1.1. | Odgojna skupina Žabice - dimenzije 118x210 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.2. | Odgojna skupina Žabice - dimenzije 84x287 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.3. | Odgojna skupina Žabice - dimenzije 129x210 cm | kpl | 3 | 0 | 0
1.4. | Odgojna skupina Dupini- dimenzije 114x210 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.5. | Odgojna skupina Dupini- dimenzije 80x287 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.6. | Odgojna skupina Dupini- dimenzije 150x220 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.7. | Odgojna skupina Keksići - dimenzije 240x190 cm | kpl | 4 | 0 | 0
1.8. | Odgojna skupina Keksići - dimenzije 127x185 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.9. | Odgojna skupina Bubamare- dimenzije 128x210 cm | kpl | 3 | 0 | 0
1.10. | Odgojna skupina Bubamare - dimenzije 81x287 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.11. | Odgojna skupina Baloni - dimenzije 80x290 cm | kpl | 1 | 0 | 0
1.12. | Odgojna skupina Baloni - dimenzije 128x280 cm | kpl | 4 | 0 | 0
1.13. | Odgojna skupina Pande - dimenzije 250x290 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.14. | Odgojna skupina Pande - dimenzije 116x210 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.15. | Odgojna skupina Pande - dimenzije 395x176 cm | kpl | 1 | 0 | 0
1.16. | Odgojna skupina Ribice - dimenzije 80x290 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.17. | Odgojna skupina Ribice - dimenzije 130x210 cm | kpl | 3 | 0 | 0
1.18. | Odgojna skupina Ribice - dimenzije 250x210 cm | kpl | 1 | 0 | 0
1.19. | Sportska dvorana - dimenzije 80x290 cm | kpl | 2 | 0 | 0
1.20. | Sportska dvorana - dimenzije 130x210 cm | kpl | 4 | 0 | 0
2. a) | PPO MLAKA-1 kanalna vodilica i Black out zavjesa - dimenzije otvora (ŠxV)
2.1. | Odgojna skupina - dimenzije 125x230 cm | kpl | 3 | 0 | 0
3. a) | PPO BELEVDER - 1 kanalna vodilica i Black out zavjesa - dimenzije otvora (ŠxV)
3.1. | Odgojna skupina MV1- dimenzije 148x300 cm | kpl | 6 | 0 | 0
4. a) | PPO KOZALA- 1 kanalna vodilica i Black out zavjesa - dimenzije otvora (ŠxV)
4.1. | Odgojna skupina Pčelice- dimenzije 260x210 cm | kpl | 1 | 0 | 0
4.2. | Odgojna skupina Pčelice- dimenzije 115x288 cm | kpl | 2 | 0 | 0
4.3. | Odgojna skupina Pčelice- dimenzije 380x210 cm | kpl | 1 | 0 | 0
4.4. | Odgojna skupina Lavići - dimenzije 115x286 cm | kpl | 2 | 0 | 0
4.5. | Odgojna skupina Lavići- dimenzije 380x286 cm | kpl | 1 | 0 | 0
4.6. | Odgojna skupina Zvijezdice- dimenzije 260x210 cm | kpl | 1 | 0 | 0
4.7. | Odgojna skupina Zvijezdice- dimenzije 115x288 cm | kpl | 2 | 0 | 0
4.8. | Odgojna skupina Zvijezdice- dimenzije 380x210 cm | kpl | 1 | 0 | 0
4.9. | Odgojna skupina Ježići- dimenzije 115x286 cm | kpl | 2 | 0 | 0
4.10. | Odgojna skupina Ježići- dimenzije 380x210 cm | kpl | 1 | 0 | 0
5. a) | PPO RASTOČINE - 1 kanalna vodilica i Black out zavjesa - dimenzije otvora (ŠxV)
5.1. | Odgojna skupina Ribice- dimenzije 360x257 cm | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. | Odgojna skupina Ribice- dimenzije 250x257 cm | kpl | 2 | 0 | 0
5.3. | Odgojna skupina Ježići- dimenzije 125x257 cm | kpl | 7 | 0 | 0
b) | Dobava i ugradnja unutarnjih zavjesa, minimalnih karakteristika kako slijedi: stavke obuhvaćaju izradu i montažu jednokanalne aluminijske vodilice bijele boje i lagana zavjesa prema navedenim dimenzijama. Dimenzija aluminijske vodilice visine 3 cm. Jednokanalne vodilice moraju imati bočne čepove fiksirane vijkom te se ugrađuju zidnim/stropnim nosačima razmaka svakih 40 cm. Lagana zavjesa izvodi se iz dva dijela s naborom: 2,5. Zavjesa mora biti izvedena s nabirnom trakom visine 7 cm sa gornjim volanom da pokrije vodilicu. Donji nabor na zavjesi mora biti visine 10 cm . Materijal zavjese je lagana negoriva zavjesa klasifikacije Classe 1.
6. b) | PPO RADOST -1 kanalna vodilica i lagana Black out zavjesa - dimenzija otvora (ŠxV)
6.1. | Garderoba djelatnika-dimenzije 342x145cm | kpl | 1 | 0 | 0
c) | Dobava i ugradnja unutarnjih trakastih zavjesa, minimalnih karakteristika kako slijedi: stavke obuhvaćaju izradu i montažu komplet trakaste zavjese u black out trakama prema navedenim dimenzijama. Širina traka je 12,7 cm. Materijal trakaste zavjese je negorivi klasifikacije Classe 1. Aluminijska vodilica za trakastu zavjesu montira se na zidne nosače.
7. c) | PPO MAVRICE - vodilica i trakasta Black out zavjesa - dimenzija otvora (ŠxV)
7.1. | Ured psihologa - dimenzije 170x170 cm | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno u EUR |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  | 0
|  | Sveukupno u EUR |  |  | 0
Napomena:
U jediničnu cijenu trebaju biti uključeni troškovi prijevoza, isporuke i montaže te demontaža postojećih vodilica i zavjesa uz zbrinjavnje istih na sljedećim adresama:
1.a. PPO Zamet, Bože Vidasa 12/A, Rijeka
2.a. PPO Mlaka, Podmurvice 4, Rijeka
3.a. PPO Belveder, Uspon Irene Tomme 6, Rijeka
4.a. PPO Kozala, Ante Kovačića 21, Rijeka
5.a. PPO Rastočine, Rastočine 5/a, Rijeka
6.b. PPO Radost, Franje Čandeka 16, Rijeka
7.c. PPO Mavrica, Mihovilići 33, Rijeka
Mjesto i datum
U _______________________, 2026.
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
| M.P. |  |  | Ponuditelja
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
Prije nabave zavjesa, ukoliko je potrebno pri izradi ponude, moguće je obići lokacije iz troškovnika uz prethodnu najavu
i u dogovoru sa osobom navedenom u uputama za kontakt sa ponuditeljima.