## Sheet1
PRILOG II
NARUČITELJ: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA
Evidencijski broj iz plana jednostavne nabave usluga: EJN 30/2024
TROŠKOVNIK
Red. br. | OBJEKTI SA KLIMA UREĐAJIMA | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA ZA DVA ČIŠĆENJA | UKUPNO u EUR
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ( 3X4)
1. | SERVIS KLIMA UREĐAJA
1.1. | CPO ZAMET
PPO KRIJESNICA- Bujska 17
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO MIRTA - Pulska 19
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO OBLAČIĆ - Obitelji Sušanj 9
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 4 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 4 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 4 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 4 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 4 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 4 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO ZAMET - I. Čiković Beli 9a
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 11 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 11 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 11 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 11 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 11 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 11 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO BAREDICE - Zametska 55
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
1.2. | CPO POTOK
PPO POTOK - J. Završnika 2
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 20 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 20 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 20 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 20 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 20 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 20 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO MLAKA - Podmurvice 4
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO PODMURVICE - Cavtatska b.b
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO Z.CVIJIĆ - Bribirska 12
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO TOPOLINO - Vukovarska 27
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 1 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 1 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 1 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 1 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 1 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 1 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
1.3. | CPO TURNIĆ
PPO KRNJEVO - Karasova 4
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 12 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 12 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 12 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 12 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 12 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 12 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO TURNIĆ - A. Kosića Rika 7
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 8 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 8 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 8 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 8 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 8 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 8 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO GARDELIN - Zvonimirova 58
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO PEHLIN - Minakovo 30
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | CPO MAESTRAL
PPO MAESTRAL - Kozala 47a
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 12 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 12 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 12 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 12 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 12 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 12 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO GABBIANO - Kozala 41
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 1 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 1 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 1 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 1 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 1 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 1 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO BELVEDER - Uspon Irene Tomee 6
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 5 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 5 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO DRENOVA - Stanka Frankovića7a
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 17 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 17 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 17 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 17 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 17 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 17 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO RASTOČINE - Rastočine 5a
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 6 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 6 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
PPO KOZALA - Ante Kovačića 21
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 2 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 2 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
1.5. | UPRAVA
UPRAVA - VESLARSKA 5
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 8 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 8 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 8 | 0 | 0
| Pranje vanjske jedinice kemijskim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 8 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 8 | 0 | 0
| Provjera rada vanjske jedinice | kom | 8 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 1. |  |  |  | 0
2. | SERVIS KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA
2.1. PPO SRDOČI - Srdoči 55 - (CPO ZAMET) - klimatizacijski sustav
Rashladnik vode Airwell
| Kontrola nepropusnosti sustava radnog medija (plina) | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola i podešavanje radnih parametara sustava | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola i podešavanje mjerne i sigurnosne opreme (termostati, presostati i sl.) | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola punjenja radnog medija (plina) | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola kvalitete ulja - ispitivanje kiseline u ulju (svakih 5000 sati rada) | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola aksijalnih ventilatora kondenzatora | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola količine ulje u kompresorima | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola pritiska vode u sustavu | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola i čišćenje filtera | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola stanja vanjskog izmjenjivača | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola elemenata rashladnog kruga (ekspanzijski ventili, magnetni ventili, regulacijski ventili, sušači, filteri freona, spojevi bakrenih cijevi…) | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola internih cjevovoda sustava | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola svih električnih komponenti i to energetskog i mikroprocerskog dijela | kpl | 1 | 0 | 0
| Kontrola zaprljanosti vanjskog izmjenjivača i kemijsko čišćenje lamela izmjenjivača. | kpl | 1 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu te ispunjavanje potrebnih očevidnika (KT1, KTZ1) i servisnih kartica (SK1). Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa fotografijama (bitnih elemenata sustava) i opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kpl | 1 | 0 | 0
Ventilacijski konvektor
| Kontrola rada radne i zaštitne automatike i ostalih mjerno-regulacijskih elemenata | kom | 25 | 0 | 0
| Kontrola rada elemenata prijenosa gibanja (ležajevi, remenje, remenice, polužja, zupčanici i sl.) | kom | 25 | 0 | 0
| Čišćenje i dezinficiranje unutarnjih površina blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 25 | 0 | 0
| Čišćenje i dezinfekcija filtera zraka | kom | 25 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa fotografijama (bitnih elemenata sustava) i opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
2.2. PPO MAVRICA - Mihovilići 33 - (CPO TURNIĆ) - klimatizacijski sustav
rashladnik vode Daikin (2 kom), VRV (2 kom)
| Kontrola nepropusnosti sustava radnog medija (plina) | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola i podešavanje radnih parametara sustava | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola i podešavanje mjerne i sigurnosne opreme (termostati, presostati i sl.) | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola punjenja radnog medija (plina) | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola kvalitete ulja - ispitivanje kiseline u ulju (svakih 5000 sati rada) | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola aksijalnih ventilatora kondenzatora | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola količine ulje u kompresorima | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola pritiska vode u sustavu | kpl | 2 | 0 | 0
| Kontrola i čišćenje filtera | kpl | 2 | 0 | 0
| Kontrola stanja vanjskog izmjenjivača | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola elemenata rashladnog kruga (ekspanzijski ventili, magnetni ventili, regulacijski ventili, sušači, filteri freona, spojevi bakrenih cijevi…) | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola internih cjevovoda sustava | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola svih električnih komponenti i to energetskog i mikroprocerskog dijela | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola zaprljanosti vanjskog izmjenjivača i kemijsko čišćenje lamela izmjenjivača. | kpl | 4 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu te ispunjavanje potrebnih očevidnika (KT1, KTZ1) i servisnih kartica (SK1). Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa fotografijama (bitnih elemenata sustava) i opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kpl | 4 | 0 | 0
unutarnja zidna jedinica
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 3 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 3 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 3 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 3 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
unutarnja kazetna (stropna) jedinica
| Rastavljanje, pranje i ponovno sastavljanje maske unutarnje jedinice | kom | 19 | 0 | 0
| Pranje filtera i izmjenjivača blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kom | 19 | 0 | 0
| Provjera rada unutarnje jedinice | kom | 19 | 0 | 0
| Provjera rada i funkcionalnosti pumpice odvoda kondenzata i plovka | kom | 19 | 0 | 0
| Provjera napunjenosti radnim medijem (plinom) | kom | 19 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
klima komora Daikin
| Pregled, servis, čišćenje te kontrola rada sustava i mjerno regulacionih elemenata sustava | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola i provjera rada ventilacijskih sustava | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola rada radne i zaštitne automatike i ostalih mjerno-regulacijskih elemenata | kpl | 4 | 0 | 0
| Kontrola rada elemenata prijenosa gibanja (ležajevi, remenje, remenice, polužja, zupčanika i sl.) | kpl | 4 | 0 | 0
| Čišćenje i dezinficiranje unutarnjih površina i filtera blagim sredstvima dopuštenim za korištenje u ventilacijskoj tehnici | kpl | 4 | 0 | 0
| Izrada izvješća o provedenom servisu. Po izvršenom servisu izrađuje se pisano izvješće sa fotografijama (bitnih elemenata sustava) i opisom stanja elemenata sustava prema provedenim aktivnostima sa zaključkom i preporukama za daljnje postupanje. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 2. |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO 1.+2. |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om u EUR |  |  |  | 0
NAPOMENA: 1. Servis klima uređaja- usluga podrazumijeva dolazak na objekt u dogovorenom vremenu, rastavljanje unutarnje jedinice, čišćenje i dezinfekcija filtera i isparivača, čišćenje maske, čišćenje odvoda kondenzata, kontrolu funkcionalnosti u svim režimima rada, kontrolu količine radne tvari i kontroli nepropusnosti iste u skladu sa zakonom, kontrolu temperatura kondenzacije i isparavanja, vizualni pregled stanja vanjske jedinice, kontrolu funkcionalnosti daljinskog upravljača.
2. Servis klimatizacijskih sustava - (PPO Srdoči i PPO Mavrica)
UNUTARNJE JEDINICE
Usluga podrazumijeva dolazak na objekt u dogovorenom vremenu, rastavljanje unutarnje jedinice, čišćenje i dezinfekcija filtera i isparivača, čišćenje maske, čišćenje odvoda kondenzata, kontrolu funkcionalnosti u svim režimima rada, kontrolu količine radne tvari i kontroli nepropusnosti iste u skladu sa zakonom, kontrolu temperatura kondenzacije i isparavanja, vizualni pregled stanja vanjske jedinice, kontrolu funkcionalnosti daljinskog upravljača.
VANJSKE JEDINICE VRV SUSTAVA/ RASHLADNICI VODE
Usluga podrazumijeva dolazak na objekt u dogovorenom vremenu, rastavljanje vanjske jedinice, čišćenje i dezinfekciju kondenzatora, provjeru tlakova i temperatura kondenzacije i isparavanja, kontrolu uklopno-isklopne opreme i automatske regulacije, čišćenje hvatača nečistoće, kontrolu funkcionalnosti u svim režimima rada, kontrolu i podešavanje parametara upravljačke elektronike, kontrolu nepropusnosti i vođenje zakonom propisane dokumentacije.
KLIMA KOMORE
Usluga podrazumijeva dolazak na objekt u dogovorenom vremenu, rastavljanje klima komore, čišćenje i dezinfekciju izmjenjivača topline, provjeru i zatezanje pogonskog rmenja, kontrolu uklopno-isklopne opreme i automatske regulacije, provjeru i podešavanje parametara upravljačke elektronike, podmazivanje ležajeva elektro motora, pritezanje el.kontakata, zamjena filtarskih sekcija koje dobavlja naručitelj
3. Klima uređaji koje treba održavati su marke: Fuji, LG, Carrier, Excello, Midea, Lader, Gree, Sinclair, Maxon, Fujitsu, Clivet, Kaisai
Mjesto i datum
U _______________________, 2024.
Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
| M.P. |  | Ponuditelja
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)